Plan de emergencias en caso de desastres y emergencias

Quién hace qué y con qué elementos ante incendio, sismo, cortes de agua o luz, asalto, inundación o fuga de gas. Normativa de referencia: Decreto 20 de 2021 del Ministerio de Salud, artículos 5 letras g), h) y l), 10 letras j), k), l), m), q), u) y v), 17, 25, 30 y artículo 1 transitorio; Ley 21.719.

| Establecimiento | Código | Versión | Fecha de aprobación | Próxima revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MACA-PLA-01 |  |  |  |

Documento referencial de MACA, basado en la normativa chilena vigente. Adáptalo y valídalo con tu director(a) técnico(a) y tu asesor legal antes de usarlo.

1. Objetivo

Proteger la vida de los residentes y del equipo ante desastres y emergencias, definiendo las acciones, el personal responsable y sus funciones, y los elementos con que cuenta la residencia (art. 5 l). Aplica a todo el personal, en todos los turnos. Ante una emergencia sanitaria o un brote infeccioso, sigue los protocolos del Minsal y el Protocolo de prevención y control de infecciones de la residencia (art. 10 j).

2. Organización para emergencias

| Rol | Titular y reemplazo | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Líder de emergencia |  | Decide si se evacúa, dirige al equipo y recibe a Bomberos, Carabineros o SAMU. |
| Comunicaciones |  | Llama a emergencias (SAMU 131, Bomberos 132, Carabineros 133), a la dirección técnica y luego a las familias. |
| Evacuación sector ________ |  | Guía a los residentes de su sector a la zona de seguridad, revisa baños y habitaciones antes de salir y cuenta a todos al llegar. |
| Evacuación sector ________ |  | Lo mismo, en su sector. |
| Suministros y primeros auxilios |  | Lleva el kit de emergencia y la lista de residentes, da primeros auxilios y corta luz, gas o agua si es seguro. |

De noche hay al menos dos cuidadores (art. 17): el de más experiencia asume como líder y comunicaciones, y el otro como encargado de evacuación. Ambos saben dónde se cortan la luz, el gas y el agua.

3. Vías de evacuación y zonas de seguridad

Las vías de evacuación deben permitir la salida expedita al exterior y la entrada de los equipos de emergencia, con iluminación autónoma, señalética clara y el plano de evacuación al menos en la recepción y el comedor. Las puertas de salida no se abren contra el sentido de evacuación y se mantienen libres de obstrucciones (art. 10 l y m).

| Zona | Ubicación | Se usa en |
| --- | --- | --- |
| Zona de seguridad interior |  | Sismo |
| Punto de encuentro exterior |  | Incendio, fuga de gas, sismo con daños |
| Lugar de acogida alternativo |  | Evacuación prolongada |
| Zona segura ante tsunami (si aplica) |  | Sismo fuerte en zona costera |

4. Evacuación según dependencia

| Residente | Cómo se evacúa |
| --- | --- |
| Camina solo | En grupo, guiado por un encargado que va adelante y otro que cierra la fila. |
| Usa bastón o andador | Acompañado y tomado del brazo, sin apurarlo. |
| Usa silla de ruedas | En su silla, por rampas y con frenos revisados. Un trabajador por silla. |
| Postrado | En su cama si tiene ruedas y pasa por la puerta. Si no, entre dos personas sobre una sábana o frazada doblada, o en silla de evacuación. |
| Con demencia o confusión | Siempre acompañado, con instrucciones cortas y sin quedar solo en la zona de seguridad. |

Evacúa primero a quienes están más cerca del peligro. Mantén junto al kit de emergencia una lista actualizada de residentes por habitación, con su forma de evacuación, y úsala para contar a todos en la zona de seguridad. Como incluye datos de salud, que son datos sensibles, guárdala en el kit y no la dejes a la vista (art. 30; Ley 21.719).

5. Incendio

1.	Da la alarma en voz alta o con el timbre y avisa al líder. Comunicaciones llama a Bomberos (132) y dice cuántos residentes no pueden caminar.

2.	Usa el extintor solo si el fuego es pequeño y tienes la salida a tu espalda. Si no se apaga en segundos, sal.

3.	Evacúa hacia el punto de encuentro. Cierra las puertas a tu paso, sin llave, para frenar el humo. Si hay humo, avanza agachado.

4.	Suministros corta la luz y el gas si puede hacerlo sin riesgo.

5.	Cuenta a residentes y personal, e informa a Bomberos si falta alguien. Nadie vuelve a entrar.

Responsables: líder (dirige y decide la evacuación), comunicaciones (132), evacuación (saca y cuenta a los residentes), suministros (luz y gas). Elementos: extintores, red húmeda, luces de emergencia, timbre o alarma, lista de residentes.

6. Sismo

1.	Durante el movimiento no evacúes. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer y habla con calma a los residentes.

2.	Quien está en cama se queda ahí, protegiendo su cabeza con la almohada. Frena camas y sillas de ruedas.

3.	Al terminar, revisa heridos y daños. Suministros revisa olor a gas, cables cortados y filtraciones.

4.	Evacúa al punto de encuentro solo si hay daños en el edificio, fuga de gas o incendio, o si lo indica la autoridad.

5.	En zona costera, si el sismo impidió mantenerse en pie o hay alerta de SENAPRED, evacúa a la zona segura ante tsunami.

Responsables: líder (decide si se evacúa), evacuación (residentes), suministros (gas, luz y agua), comunicaciones (familias). Elementos: zona de seguridad interior, linternas, radio a pilas, botiquín, kit de emergencia.

7. Corte de luz

1.	Enciende linternas y verifica las luces de emergencia. No uses velas.

2.	Revisa primero a quienes usan concentrador de oxígeno u otro equipo eléctrico y cámbialos al respaldo (cilindro o batería).

3.	Pon en marcha el generador, si lo hay, según sus instrucciones y en un lugar ventilado.

4.	Mantén cerrado el refrigerador de medicamentos y controla su temperatura (art. 10 q).

5.	Llama a la empresa eléctrica (________). Recomendamos inscribir como electrodependiente ante ella a todo residente que dependa de un equipo eléctrico para vivir.

6.	Aumenta las rondas, sobre todo de noche, para prevenir caídas.

Responsables: técnico o cuidador(a) de turno (residentes con equipos y medicamentos), suministros (generador), comunicaciones (empresa eléctrica). Elementos: luces de emergencia, linternas, generador, cilindros de oxígeno, termómetro del refrigerador.

8. Corte de agua

1.	Llama a la empresa sanitaria (________) para saber cuánto durará el corte.

2.	Usa la reserva primero para beber, preparar alimentos y dar medicamentos.

3.	Para la higiene usa toallas húmedas, alcohol gel y palangana. En los baños, descarga con baldes.

4.	Usa vajilla desechable si hace falta y refuerza la higiene de manos.

5.	Si el corte supera ________ horas, la dirección técnica pide apoyo de agua a la sanitaria o al municipio, o evalúa trasladar residentes.

Responsables: comunicaciones (sanitaria), cuidadores (agua e higiene de los residentes), dirección técnica (medidas si el corte se alarga). Elementos: agua de reserva, toallas húmedas, alcohol gel, baldes, vajilla desechable.

9. Asalto o robo

1.	No te resistas ni enfrentes a los asaltantes: la prioridad es la vida de residentes y equipo.

2.	Obedece con calma, sin movimientos bruscos, y fíjate en detalles (rostros, ropa, vehículo).

3.	Cuando se vayan, cierra los accesos y llama a Carabineros (133). No toques los lugares por donde pasaron.

4.	Revisa que todos estén bien, contén a los residentes asustados, registra lo ocurrido y avisa a la dirección y a las familias.

Responsables: encargado(a) del turno (133, dirección y familias), cuidadores (contienen a los residentes). Elementos: teléfono, control de acceso, registro de visitas. Prevención: controla quién entra y no guardes dinero a la vista.

10. Inundación

1.	Si el agua viene de una cañería, cierra la llave de paso general.

2.	Si el agua alcanza enchufes o equipos, corta la luz del sector desde el tablero, solo si puedes hacerlo seco y seguro.

3.	Lleva a los residentes a un sector seco, empezando por los que están en cama, y pon a salvo medicamentos y carpetas personales.

4.	Seca y señaliza los pisos mojados para evitar caídas.

5.	Si el agua viene de afuera, llama a Bomberos (132) y sigue las instrucciones de la municipalidad o de SENAPRED.

Responsables: suministros (agua y luz), evacuación (residentes), técnico de enfermería (medicamentos y carpetas). Elementos: llave de paso y tablero eléctrico identificados, señalética de piso mojado, linternas.

11. Fuga de gas

1.	Si hay olor a gas, no enciendas ni apagues luces o aparatos y no uses fósforos ni encendedores.

2.	Cierra la llave de paso del gas y abre puertas y ventanas.

3.	Saca a los residentes del sector afectado hacia el punto de encuentro exterior.

4.	Llama a Bomberos (132) y a la empresa de gas (________) desde afuera, lejos del olor.

5.	No uses el gas hasta que un instalador autorizado revise la instalación (art. 5 h).

Responsables: suministros (llave de paso), evacuación (residentes), comunicaciones (132 y empresa de gas, desde afuera). Elementos: llave de paso identificada, detector de gas (recomendado), punto de encuentro exterior.

12. Equipamiento

Las frecuencias de revisión interna son sugeridas. Anota la cantidad y ubicación de cada elemento, y en cada revisión la fecha y quién la hizo.

| Elemento | Cantidad y ubicación | Revisión | Respaldo |
| --- | --- | --- | --- |
| Extintores |  | Mensual, y mantención anual por servicio técnico | Art. 10 v y Decreto 594 de 1999 del Minsal |
| Red húmeda (si el edificio la tiene) |  | Semestral | Recomendado |
| Luces de emergencia en vías de evacuación |  | Mensual | Art. 10 l |
| Señalética y plano de evacuación |  | Semestral | Art. 10 l |
| Timbre o sistema de llamado |  | Mensual | Art. 10 j |
| Teléfono para emergencias |  | Mensual | Art. 10 u |
| Generador eléctrico |  | Mensual | Recomendado |
| Agua de reserva para al menos 72 horas |  | Trimestral | Recomendado |
| Kit: linternas, radio a pilas, botiquín, lista de residentes, chalecos |  | Mensual | Recomendado |

La residencia debe cumplir las condiciones de seguridad contra incendios de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza (art. 10 k). Las residencias que ya funcionaban al 1 de octubre de 2025 tienen plazo hasta el 1 de octubre de 2030 para esta exigencia. Para la autorización se requiere un certificado de un experto en prevención de riesgos o del Cuerpo de Bomberos (art. 5 g).

13. Simulacros y revisión

Recomendamos al menos dos simulacros al año, uno de ellos en turno de noche, y repasar este plan con cada trabajador nuevo. Después de cada simulacro o emergencia real, revisa qué funcionó y actualiza el plan: el Decreto 20 exige mantenerlo al día (art. 25).

| Fecha | Emergencia simulada | Turno | Tiempo de evacuación | Qué mejorar | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aprobación y control de cambios

|  | Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por |  |  |  |
| Revisado por |  |  |  |
| Aprobado por (dirección técnica) |  |  |  |